NHK-430-01-03-29/18    			          	         Bochnia, dnia 4 stycznia 2019r.

Gminny Zakład Komunalny

Kobylec 64A

32-740 Łapanów

Orzeczenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017r., poz.1261 z późn.zm.), art.12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1152), § 21 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badania wody przekazanym Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni  w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza

przydatność wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia 
Chrostowa

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 3 stycznia 2019 roku wpłynęło sprawozdanie z badań nr 2735/Z/2018 w ramach kontroli wewnętrznej – punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 2735/Z/2018  próba pobrana została w dniu 14 grudnia 2018r. w zakresie parametrów grupy A  obowiązującego rozporządzenia.

Wyniki wszystkich zbadanych parametrów odpowiadają wymaganiom zawartym                   w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Próba wody zbadana została w Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa w ramach parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017r., poz. 2294).

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat (Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów)

1 x (Gmina Łapanów, 32-740 Łapanów – e-PUAP)

1 x a/a.

Referent sprawy: mgr J.  Przybyłko, tel. 14 612 39 47 wew. 15.

# Text boxes

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie