NHK-430-03-05-08/19                                                          Bochnia, dnia 10 lipca 2019r.

Gmina Łapanów

32-740 Łapanów 34

OPINIA  nr  78/19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268) i art. 7  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 255) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1310/2019 (wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem nr 1408/Z/2019 z dnia 26.06.2019r. z badania próby wody pobranej dnia 19.06.2019r. z kąpieliska Zalew Łapanów ( wynik przedłożony w dniu 10.07.19r.)

STWIERDZA, że

woda w kąpielisku- Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "ZALEW" w Łapanowie

jest przydatna do kąpieli

Uzasadnienie

W dniu 19 czerwca 2019r. przez Gminę Łapanów – właściciela Kompleksu  Sportowo-Rekreacyjnego „Zalew” w Łapanowie została pobrana do badania próbka wody z wyznaczonego Kąpieliska jak wyżej. Powyższa próbka badana była w akredytowanym Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Laboratorium Wody i Ścieków, 34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 7, akredytacja nr AB 1223.

Na podstawie wyniku badania nr  1408/Z/2019  powyższej próby z dnia 26.06.2019r. stwierdza się, że jakość wody w Kąpielisku wyznaczonym na terenie Zalewu Łapanów spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1 tabela I cz. A , Lp. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602  w badanej próbie stwierdzono:

Enterokoki – 104 j.t.k. ( wartość dopuszczalna ≤ 400 j.t.k. )

Escherichia coli - 43 j.t.k. (wartość dopuszczalna ≤ 1000 j.t.k.)

oraz na  podstawie protokołu poboru nr 1310/2019 z dnia 19.06.19r., gdzie zawarta jest wizualna ocena jakości wody w kąpielisku nie stwierdza się zakwitu sinic oraz obecności materiałów smolistych, szkła , tworzywa sztucznego , gumy oraz innych odpadów ( w ilości nie dającej się natychmiast usunąć) na podstawie załącznika 1, tabela II cz. A, Lp. 1 i 3 wyżej przytoczonego Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie powyższego wyniku ocenia, że woda w wyznaczonym Kąpielisku na Zalewie w Łapanowie nie stanowi zagrożenia zdrowotnego dla osób kąpiących się w niej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Niniejsza opinia nie jest wynikiem postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096) i w związku z powyższym przysługuje od niej odwołanie.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymuje:
1. Adresat

2. a/a

Wyk. Renata Cholewa, tel. 14 61 239 47 wew. 15